定制软件

水利一张图

县级一张图

功能描述

该功能是水利综合管理的可视化核心模块，通过地图 + 多维度数据看板，实现气象、工程、监测、险情等信息的集中展示与查询，支撑县级水利工作的实时监控与快速决策。

处理流程

| 点击水利一张图 | 进入到县级一张图 |
| --- | --- |
| 点击上方气象预报 | 弹窗显示气象预报信息 |
| 点击乡镇降雨预报 | 左侧切换为乡镇降雨预报 |
| 点击工程信息 | 左侧切换为工程信息 |
| 点击监测感知 | 左侧切换为监测感知 |
| 点击险情统计 | 右侧切换为险情统计 |

接口说明

灌区一张图

功能描述

该功能是水利全业务的可视化集成模块，整合灌区、工程、监测、农业水价、储值点管护等核心业务数据，实现水利工作的 “一图总览、多业务联动”，支撑高效决策与业务管理。

处理流程

| 点击灌区画像 | 系统进入到灌区画像页面 |
| --- | --- |
| 点击工程信息 | 左侧显示工程信息面板 |
| 点击监测感知 | 左侧显示监测感知面板 |
| 点击农业水价改革模块 | 右侧显示农业用水面板 |
| 点击储值点餐管护 | 右侧显示储值点餐管护面板 |

接口说明

监测感知

灌区监测

流量监测

功能描述

可通过各维度对灌区内的流量监测点位查看实时流量信息；

处理流程

| 点击顶部菜单“监测感知”菜单按钮 | 左侧菜单展示“监测感知”子菜单 |
| --- | --- |
| 点击左侧菜单“流量监测”菜单按钮 | 右侧显示流量监测整体页面 |
| 点击重置按钮 | 清除已填写的查询条件，重置为 默认值，列表刷新查询结果 |
| 点击导出按钮 | 系统批量导出列表查询的所有 数据为excel |
| 点击“标题名称” | 默认打开对应测站的详情弹窗 |
| 点击“表格、组合” | 单独显示表格、单独显示地图、地图加表格切换 |
| 点击“对比” | 将勾选的测站名称加入对比，弹窗显示所勾选的所有对比的流量过程线 |

接口说明

水位监测

功能描述

可通过各维度灌区范围内的水位监测点位的上报数据查看实时水位信息；

处理流程

| 点击顶部菜单“监测感知”菜单按钮 | 左侧菜单展示“监测感知”子菜单 |
| --- | --- |
| 点击左侧菜单“水位监测”菜单按钮 | 右侧显示水位监测整体页面 |
| 点击重置按钮 | 清除已填写的查询条件，重置为 默认值，列表刷新查询结果 |
| 点击导出按钮 | 系统批量导出列表查询的所有 数据为excel |
| 点击“标题名称” | 默认打开对应测站的详情弹窗 |
| 点击“表格、组合” | 单独显示表格、单独显示地图、地图加表格切换 |

接口说明

闸位监测

功能描述

可通过各维度对永修县水利局闸位监测点位的上报数据查看闸门开度信息；

处理流程

| 点击顶部菜单“监测感知”菜单按钮 | 左侧菜单展示“监测感知”子菜单 |
| --- | --- |
| 点击左侧菜单“闸位监测”菜单按钮 | 右侧显示闸位监测整体页面 |
| 点击重置按钮 | 清除已填写的查询条件，重置为 默认值，列表刷新查询结果 |
| 点击导出按钮 | 系统批量导出列表查询的所有 数据为excel 导出模版： |
| 点击“标题名称” | 默认打开对应测站的详情弹窗 |
| 点击“表格、组合” | 单独显示表格、地图加表格切换 |

接口说明

雨量监测

功能描述

获取灌区范围内的雨量站点的监测数据；

处理流程

| 点击顶部菜单“监测感知”菜单按钮 | 左侧菜单展示“监测感知”子菜单 |
| --- | --- |
| 点击左侧菜单“雨量监测”菜单按钮 | 右侧显示雨量监测整体页面 |
| 点击重置按钮 | 清除已填写的查询条件，重置为 默认值，列表刷新查询结果 |
| 点击导出按钮 | 系统批量导出列表查询的所有 数据为excel 导出模版： |
| 点击“标题名称” | 默认打开对应测站的详情弹窗 |

接口说明

墒情监测

功能描述

通过接口获取墒情点位数据信息，以列表的形式展现；

处理流程

| 点击顶部菜单“监测感知”菜单按钮 | 左侧菜单展示“监测感知”子菜单 |
| --- | --- |
| 点击左侧菜单“墒情监测”菜单按钮 | 右侧显示墒情监测整体页面 |
| 点击重置按钮 | 清除已填写的查询条件，重置为 默认值，列表刷新查询结果 |
| 点击导出按钮 | 系统批量导出列表查询的所有 数据为excel 导出模版： |
| 点击“标题名称” | 默认打开对应测站的详情弹窗 |

接口说明

气象预报

功能描述

通过接口获取永修县下的气温、天气预报相关数据并进行展示；

处理流程

| 点击顶部菜单“监测感知”菜单按钮 | 左侧菜单展示“监测感知”子菜单 |
| --- | --- |
| 点击左侧菜单“气象预报”菜单按钮 | 右侧气象预报整体页面 |
| 在气象预报页面，点击具体区县的卡片 | 展开该区县天气预报详情页面 |

接口说明

视频监控

功能描述

通过视频云接口获取永修县下所有的视频点位信息；

处理流程

| 点击顶部菜单“监测感知”菜单按钮 | 左侧菜单展示“监测感知”子菜单 |
| --- | --- |
| 点击左侧菜单“视频监控”菜单按钮 | 右侧显示视频监控整体页面 |
| 点击在线、离线 | 筛选在线、离线的视频设备 |
| 点击“设备” | 抽屉隐藏对应的设备列表 |
| 点击“五角星” | 关注对应的视频点位，加入我的关注中 |

接口说明